Беспроводной мультидатчик

Беспроводной мультидатчик LFS представляет собой устройство многофункциональное устройство регистрации и сбора данных. В беспроводной мультидатчик LFS интегрирован цветной сенсорный экран для отображения числовой и графической информации о результатах измерения без использования внешних устройств. Цветной сенсорный экран позволяет представить результаты измерения в наглядной форме и обеспечивает возможность использования цифровых лабораторий автономно без какого-либо дополнительного цифрового оборудования.

Для передачи результатов измерений на внешние ПК или мобильные устройства применяется беспроводной протокол Bluetooth.

В беспроводной мультидатчик встроены следующие датчики:

- Датчик абсолютного давления

- Датчик освещенности (люксметр)

- Датчик относительной влажности

- Датчик УФ излучения и ИК излучения

- Датчик температуры воздуха

- Датчик магнитного поля земли (электронный компас)

- Датчик звука (микрофон)

- Датчик ускорения (акселерометр)

- Датчик температуры исследуемой среды

- Датчик напряжения (дифференциального типа)

- Датчик тока

- Датчик магнитного поля

- Датчик давления газа